## List1
POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP
A. MIHANOVIĆA 3, ZAGREB
Tel. ravnatelj: + 385 1 49 25 953 Tel. računovodstvo: + 385 1 49 25 966 IBAN: HR8923600001101394289 e-mail: ravnateljstvo@prfr.hr MB: 03205606 OIB: 81287227818
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
Robotski (skenirajući) medicinski laser, kom 1
Evidencijski broj nabave: EJND-34-2026
MINIMALNO ZAHTIJEVANE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Redni broj | Opis predmeta nabave - minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Zadovoljava DA / NE | Napomena
1. | OPĆE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
1.1. | Tip uređaja: Skenirajući i robotizirani terapijski laserski uređaj
1.1. | Uređaj je samostojeći i pomičan
1.2. | Minimalno 2 različita aplikatora
1.3. | Minimalno 3 laserska izvora za terapijsku primjenu
1.4. | Vršna snaga uređaja: 225 W ili više
1.5. | Valne duljine u terapijskom infracrvenom području
1.6. | Automatizirano ili prilagodljivo pozicioniranje aplikatora
1.7. | Mogućnost automatiziranog rada aplikatora
1.8. | Vizualni prikaz tretmanskog područja
1.9. | Korisničko sučelje: LCD zaslon osjetljiv na dodir
1.10. | Način rada lasera: Kontinuirani i pulsni način rada
1.11. | Podesiva frekvencija rada
1.12. | Mogućnost podešavanja intenziteta terapije
1.13. | Podesivo trajanje tretmana
1.14. | Preddefinirani terapijski programi i protokoli
1.15. | Jezik: Softver i korisničko sučelje dostupni na hrvatskom jeziku
2. | DODATNO
2.1. | Jamstvo: Minimalno 24 mjeseca
2.2. | Ponuditelj mora osigurati dostavu, montažu i osnovnu edukaciju korisnika pri isporuci opreme
2.3. | Uređaj mora imati važeću medicinsku i sigurnosnu dokumentaciju sukladno važećim propisima
Sve navedene tehničke karakteristike predstavljaju minimalne zahtjeve naručitelja. Ponuditelj može ponuditi uređaj jednakih ili boljih karakteristika.
| Mjesto i datum: __________, ____________2026.g. |  |  | _________________________________________________
Potpis i žig